**兴宁市县级集中式饮用水源地风险评估范围内风险源名录**

| **序号** | **水源地名称** | **风险源类型** | **风险源名称** | **地点** | **与保护区位置关系** | **与取水口距离** | **废水排放口** | **排放方式** | **排放去向** | **主要风险物质** | **主要风险环节** | **突发环境事件应急预案备案情况** | **风险防范措施** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | **兴宁市区宁江与合水水库饮用水源保护区** | 固定源 | 合水镇白泡村废弃铁矿堆场 | 兴宁市合水镇 | 保护区上游集雨区内 | 取水口上游约4.9km | / | / | / | 淋溶水 | 存储运输 | / | 地表覆膜 |
| 2 | 流动源 | S225省道 | 兴宁市合水镇 | 穿越二级保护区、准保护区 | 与取水口最近距离约4.11km | / | / | / | / | 交通事故 | / | 警示牌、护栏、事故应急池 |
| 3 | G25济广高速公路桥 | 兴宁市合水镇 | 穿越准保护区 | 与取水口最近距离约6.04km | / | / | / | / | 交通事故 | / | 警示牌、护栏 |
| 4 | Y235乡道 | 兴宁市合水镇 | 穿越二级保护区 | 与取水口最近距离约500m | / | / | / | / | 交通事故 | / | / |
| 5 | Y236乡道 | 兴宁市合水镇 | 穿越二级保护区 | 与取水口最近距离约918m | / | / | / | / | 交通事故 | / | / |
| 6 | Y239乡道 | 兴宁市合水镇 | 穿越二级保护区 | 与取水口最近距离约4.45km | / | / | / | / | 交通事故 | / | / |
| 7 | Y480乡道 | 兴宁市合水镇 | 穿越准保护区 | 与取水口最近距离约4.45km | / | / | / | / | 交通事故 | / | / |
| 8 | Y547乡道 | 兴宁市合水镇 | 穿越二级保护区 | 与取水口最近距离约765m | / | / | / | / | 交通事故 | / | / |
| 9 | **兴宁市区宁江与合水水库饮用水源保护区** | 非点源 | Y548乡道 | 兴宁市合水镇 | 穿越二级保护区 | 与取水口最近距离约40m | / | / | / | / | 交通事故 | / | / |
| 10 | 乐群村村道 | 兴宁市合水镇 | 穿越二级保护区 | 与取水口最近距离约1.83km | / | / | / | / | 交通事故 | / | / |
| 11 | 兴宁市合水镇、大坪镇和黄陂镇等居民区和农业种植，麻坑村污水处理设施、白泡村污水处理设施、五联村污水处理设施等村级污水处理设施 | 兴宁市合水镇、大坪镇和黄陂镇 | 二级保护区、准保护区、调查范围内 | / | / | / | / | / | 居民生活污水、农业面源 | / | / |
| 12 | **和山岩水库饮用水水源保护区** | 非点源 | 兴宁市宁中镇、永和镇等居民区及农业种植 | 兴宁市宁中镇、永和镇 | 二级保护区内 | / | / | / | / | / | 居民生活污水、农业面源 | / | / |